|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-10** | **ZAPISNIK O ISPITIVANJU** Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 10: Ispitivanje direktnog smicanja BAS CEN ISO/TS 17892-10 : 2009 | **Broj radnog naloga:** 30-02-03- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj uzorka: | **Ispitivač:** | **Kontrola:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis uzorka**: | **Datum ispitivanja:** |

**Opšti podaci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokacija** | **Dubina uzorka (interval) (**m) | **Nivo podzemne vode** (m) |

**Osnovni podaci:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Proba****Parametar** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| **Brzina smicanja** (μm/min)  |  |  |  |  |  |
| **Dimenzije uzorka u osnovi** (mm) |  |  |  |  |  |
| **Visina uzorka** (mm) |  |  |  |  |  |
| **Masa vlažnog uzorka prije smicanja**, m (g)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Masa vlažnog uzorka nakon smicanja**, m (g)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Masa suhog uzorka**, m (g)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Naneseno opterećenje** (kg) |  |  |  |  |  |
| **Množitelj opterećenja** (krak sile) | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
| **Naprezanje** (kPa) |  |  |  |  |  |
| **Gustina čvrstih čestica** (kg/ml)*(naznačiti sa „x“ako je uzeta literaturna vrijednost)* |  |  |  |  |  |
| **Vrijeme konsolidacije** (min) |  |  |  |  |  |
| **Dodatni podaci** |  |  |
| **Način uzimanja uzorka iz intervala:***(npr. utiskivanjem, sječenjem, rezanjem...)* |  |
| **Upotreba vode pri opitu:** | POTOPLJEN | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |
| NEPOTOPLJEN |

|  |
| --- |
| **Napomena:** |