|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-10** | **ZAPISNIK O ISPITIVANJU** Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 10: Ispitivanje direktnog smicanja BAS EN ISO 17892-10 : 2020 | **Broj radnog naloga:** 30-02-03- /  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Broj uzorka:**  | **Ispitivač:**  | **Kontrola:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis uzorka prema ISO 14688-1:** | **Datum ispitivanja** |
|  |

**Opšti podaci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokacija** | **Dubina uzorka (interval) (**m) | **Orijentacija uzorka** |
|  |  |  |
| **Metod pripreme uzorka** | **Metod korišten** | **Nivo podzemne vode** (m) |
| Neporemećen | [ ]  | Pravolinijsko smicanje | [ ]  |  |
| Preoblikovan  | [ ]  |
| Ponovo zbijen  | [ ]  | Torziono smicanje  | [ ]  |
| Obnovljen  | [ ]  |

**Osnovni podaci:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametar Proba** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| **Brzina smicanja v** (**μm/min**)  |  |  |  |  |  |
| **Dimenzije uzorka u osnovi axb** (**mm**) |  |  |  |  |  |
| **Visina uzorka h** (**mm**) |  |  |  |  |  |
| **Masa vlažnog uzorka prije smicanja m0** (**g**)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Masa vlažnog uzorka nakon smicanja** , **m** (**g**)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Masa suhog uzorka**, **md** (**g**)*(Potrebna preciznost 0,01 g)* |  |  |  |  |  |
| **Naneseno vertikalno opterećenje** (**kg**) |  |  |  |  |  |
| **Množitelj opterećenja (krak sile)** | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
| **Vertikalni napon** (**kPa**) |  |  |  |  |  |
| **Gustina čvrstih čestica** (**kg/ml**)*(naznačiti sa „x“ako je uzeta literaturna vrijednost)* |  |  |  |  |  |
| **Vrijeme konsolidacije** (**min**) |  |  |  |  |  |
| **Dodatni podaci** |  |  |
| **Način uzimanja uzorka iz intervala:***(npr. utiskivanjem, sječenjem, rezanjem...)* |  |
| **Upotreba vode pri opitu:** | POTOPLJEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NEPOTOPLJEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Napomena:** |