| IL-OB-720-11 | # ZAPISNIK O ISPITIVANJU - Određivanje granulometrijskog sastava – metoda prosijavanja- | Broj radnog naloga: 30-02-02- |
| --- | --- | --- |

| Izvršioci: |  | Šifra laboratorije: 30-02-02 |
| --- | --- | --- |
| GRANULOMETRIJSKI SASTAV – METODA PROSIJAVANJA (PREMA STANDARDU BAS EN 933-1:2012) |  |  |
| NAZIV UZORKA: Agregat prirodni/drobljeni frakcija: | OZNAKA UZORKA: |  |
| Primjenjeni postupak: pranjem i prosijavanjem / suhim prosijavanjem (zaokružiti primijenjeni postupak) |  |  |

Određivanje stalne mase uzastopnim vaganjem materijala nakon sušenja:

| Intervali vaganja (h) | Ukupna suha masa M1(M1') (kg) | Suha masa nakon pranja M2 (kg) | Razlika vaganja između dva uzastopna vaganja (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | M1 (M1') | M2 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Dobivena stalne mase (mase dobivene uzastopnim vaganjem materijala nakon sušenja):

| Stalna masa M1 (M1') (kg) |  |
| --- | --- |
| Stalna masa M2 (kg) |  |
| Suha masa sitnih čestica uklonjenih pranjem M1 - M2 : (kg) |  |

Ostatak na sitima i kumulativni prolaz:

| Otvor sita mm | Masa ostataka materijala (Ri) kg | Postotak ostataka materijala Ri/M1x100 % | Kumulativni postotak prolaza zaokruženo na cijeli broj 100-  (100 x Ri/M1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |
| 0,25 |  |  |  |
| 0,125 |  |  |  |
| 0,063 |  |  |  |
| Materijal na dnu P |  |  |  |

| Postotak sitnih čestica (f) koje su prošle sito 63 µm: f=M1−M2+PM1⋅100 |  | Napomena: Ako je suma masa Ri i P (ΣRi + P) različita za više od 1% od mase M2, ispitivanje se mora ponoviti. |
| --- | --- | --- |
| Za suho sijanje: f=100 PM1 |  |  |
| Suma masa Ri i P (ΣRi + P) |  |  |
| M2−(ΣRi+P)M2x100 |  |  |

Datum ispitivanja:   ..

Ispitivanje izvršio:   ..

Zapisnik ovjerio:

(TRL)