|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-14** | ZAPISNIK O ISPITIVANJU**- Određivanje upijanja vode -** | **Broj radnog naloga:** 30-02-02- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Šifra laboratorije:**30-02-02 | **Oznaka uzorka:** | **Standard:**BAS EN 13755:2009 |

|  |
| --- |
| **PROCES MJERENJA UZORKA:****Geometrijski oblik uzorka:** [ ]  **kocka** [ ] **cilindar** |
| **Broj epruvete** | **Visina h****(mm)** | **Prečnika B1 ili****stranica a (mm)** | **Prečnika B2 ili****stranica b (mm)** | **Masa m (g)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCES SUŠENJA UZORKA:t0 =** \_\_\_\_\_ **h** \_\_\_\_\_\_ **min** |  | **Masa suhog uzorka md (g)** |
| **Broj epruvete** | **Masa md1****nakon 24h** | **Masa md2****nakon 48h** | **Masa md3****nakon72h** | **Masa md4****nakon 96h** |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

*Postupak sušenja uzoraka ponavlja se dok razlika između dva mjerenja mase uzoraka ne bude manja od 0,1% mase uzorka.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCES POTAPANJA UZORKA U VODI:t0 = \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_\_ min** |  | **Masa uzorka vodozasićenog****Ms (g)** |
| **Broj epruvete** | **Masa m1****nakon 48h** | **Masa m2****nakon 72h** | **Masa m3****nakon 96h** | **Masa m4****nakon 120h** |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

*Postupak potapanja uzorka u vodu ponavlja se dok razlika između dva mjerenja mase uzorka ne bude manja od 0,1% mase uzorka.*

|  |
| --- |
| **Napomena uz eventualna odstupanja postupka ispitivanja od zahtjeva standarda** |
|  |
| **Ispitao (potpis):** | **Datum:** | **Kontrola (potpis):** | **Datum:** |
|  |  |  |  |