| IL-OB-720-20 | # ZAPISNIK O ISPITIVANJU - Ispitivanje magnezijum – sulfatom - | Broj radnog naloga: 30-02-02- |
| --- | --- | --- |

| Izvršioci: |  | Šifra laboratorije: 30-02-02 |
| --- | --- | --- |
| ISPITIVANJE MAGNEZIJUM – SULFATOM (PREMA STANDARDU BAS EN 1367-2:2010) |  |  |
| LABORATORIJSKI (PRIMLJENI) UZORAK: | OZNAKA UZORKA: |  |
| Temperatura laboratorije: |  |  |

Određivanje konstantne mase uzastopnim vaganjem materijala nakon sušenja:

|  | Intervali vaganja (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konstantna masa M (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24h |  | +1h |  | +2h |  | +3h |  | +4h |  |  |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlika vaganja između dva uzastopna vaganja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razlika vaganja između dva uzastopna vaganja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | I ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potapanje ispitnih uzoraka u rastvor (17±0,5h) |  | Cijeđenje (2±0,25h) |  | Sušenje (24±1h) |  | Hlađenje (5±0,5h) |  |
|  | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustina rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | II ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potapanje ispitnih uzoraka u rastvor (17±0,5h) |  | Cijeđenje (2±0,25h) |  | Sušenje (24±1h) |  | Hlađenje (5±0,5h) |  |
|  | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustina rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | III ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potapanje ispitnih uzoraka u rastvor (17±0,5h) |  | Cijeđenje (2±0,25h) |  | Sušenje (24±1h) |  | Hlađenje (5±0,5h) |  |
|  | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustina rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | IV ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potapanje ispitnih uzoraka u rastvor (17±0,5h) |  | Cijeđenje (2±0,25h) |  | Sušenje (24±1h) |  | Hlađenje (5±0,5h) |  |
|  | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustina rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | V ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potapanje ispitnih uzoraka u rastvor (17±0,5h) |  | Cijeđenje (2±0,25h) |  | Sušenje (24±1h) |  | Hlađenje (5±0,5h) |  |
|  | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj | Početak | Kraj |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustina rastvora |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Početna konstantna težina uzorka (M1) | Prosijavanje (ostatak na situ 10mm) (M2) | MS (maseni procenat) | (MS1+MS2)/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzorak U1 |  |  |  |  |
| Uzorak U2 |  |  |  |  |

Datum ispitivanja: ..........................................

Ispitivanje izvršio: ..........................................

Zapisnik ovjerio:

.....................................................

(TRL)