| IL-OB-730-05 | PLAN UZORKOVANJA -laboratorija za geomehaniku- | Broj: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum: |

| Datum: |  | Broj plana: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjesto: |  | Objekat: |  |
| Naručilac: |  | Broj stranice plana: |  |

| Oznaka bušotine / raskopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interval uzorkovanja (m) | od (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebne dimenzije uzorka | Prečnik ili AxB (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visina H (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Količina (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlo (T) / stijena (S) / voda (V) | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V | T / S / V |
| Tip tla *** | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK | K / NK |
| Tehnika uzorkovanja | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C |
| Kategorija uzorkovanja** | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C | A B C |

| * Tehnika uzorkovanja A uzorkovanje bušenjem B uzorkovanje korištenjem uzorkivača C uzorkovanje bloka | ** Kategorije uzorkovanja: A kategorija, omogućava dobijanje uzoraka 1 do 5 klase B kategorija, omogućava dobijanje uzoraka 3 do 5 klase C kategorija, omogućava dobijanje uzoraka 5 klase | *** Tip tla (K) Koheziona tla (NK) Nekoheziona tla |
| --- | --- | --- |
| Napomena: Prilikom uzorkovanja, pakovanja, transporta, prijema i skladištenja poštovati zahtjeve standarda BAS EN ISO 22475-1 i proceduru postupanja sa predmetima ispitivanja Laboratorije za geomehaniku. Metode ispitivanja će se usaglasiti nakon uzorkovanja i utvrđivanja kategorije uzorka. |

| Plan izradio: ........................................................ (potpis) |  | Plan odobrio Naručilac: ......................................................... (potpis) |
| --- | --- | --- |